## 招标控制价
湄职院高杆灯项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 296199元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 贰拾玖万陆仟壹佰玖拾玖圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2022年01月27日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:湄职院高杆灯项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 296199 | 1400
合 计 |  | 296199 | 1400

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 室外总体市政工程 | 222133 | 1050
2 | 安装工程 | 74066 | 350
合 计 |  | 296199 | 1400

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 单体建筑 室外总体市政工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 211970
1.1 | 室外灯杆 | 211970
2 | 措施项目费 | 10163
2.1 | 总价措施项目费 | 3364
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1050
2.1.2 | 其他总价措施费 | 766
2.2 | 单价措施项目费 | 6799
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 222133
单位工程造价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 72945
1.1 | 电气工程 | 72945
2 | 措施项目费 | 1121
2.1 | 总价措施项目费 | 1121
2.1.1 | 安全文明施工费 | 350
2.1.2 | 其他总价措施费 | 255
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 74066

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外灯杆 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 241.525 | 9.02 |  | 2178.56
2 | 010103001001 | 回填方 | (1)0.96 (2)填方材料品种:中砂 (3)填方来源、运距:外购、运距自行考虑 | m3 | 19.04 | 320.73 |  | 6106.7
3 | 010103001002 | 回填方 | (1)密实度要求:0.94 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源、运距:场地内、20m以内 | m3 | 143.418 | 10.58 |  | 1517.36
4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:渣土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 150.643 | 12.12 |  | 1825.79
5 | 010501001002 | 垫层 | (1)机柜 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.169 | 665.15 |  | 112.41
6 | 010501003002 | 独立基础 | (1)机柜 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.968 | 581.04 |  | 562.45
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 0.01 | 7216.08 |  | 72.16
8 | 030409002001 | 接地母线 | (1)规格:40×4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:塔体接地极 (4)安装部位:桩顶 (5)安装形式:焊接 | m | 2 | 40.16 |  | 80.32
9 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:PE管 (2)规格:Φ80 | m | 8 | 42.61 |  | 340.88
10 | 010902006001 | 泄水管 | (1)吐水管品种、规格:泄水管\Φ40 | 根 | 1 | 12.39 |  | 12.39
11 | 010501001001 | 垫层 | (1)塔脚包封、基础垫层 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.467 | 665 |  | 2305.56
12 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵 | m3 | 35.152 | 579.66 |  | 20376.21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
送 (2)混凝土强度等级:C30
13 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)非泵送 (2)C30 | m3 | 7.776 | 608.11 |  | 4728.66
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф10 | t | 0.545 | 7478.97 |  | 4076.04
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.618 | 6945.65 |  | 4292.41
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 2.469 | 6396.09 |  | 15791.95
17 | 030409001001 | 接地极 | (1)规格:50×5 2.5m (2)材质:角钢接地极 | 根 | 8 | 92.42 |  | 739.36
18 | 030409002002 | 接地母线 | (1)规格:40×4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称: (4)安装部位:基座 (5)安装形式:焊接 | m | 35 | 40.16 |  | 1405.6
19 | 031001006001 | 塑料管 | (1)PVC-U排水管Φ50 | m | 0.9 | 15.28 |  | 13.75
20 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)材质:4C110硅芯管 | m | 1.2 | 53.3 |  | 63.96
21 | 010516001001 | 预埋螺栓 | (1)螺栓种类:地脚螺栓 (2)规格:M52x3000 | t | 1 | 12147.73 |  | 12147.73
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:定位板 (2)规格:-20x1450、-10x1450、-20X110 | t | 0.383 | 11844.77 |  | 4536.55
23 | 040805003001 | 高杆灯杆 | (1)名称:铁塔制作及安装 (2)热浸镀锌防腐钢构件 (3)镀锌层厚须不小于86μm (4)酸洗除锈 (5)不含灯具 (6)9mm不锈钢钢丝绳 | 套 | 1 | 95001.77 |  | 95001.77
24 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)M16~M52 (2)8.8级高强度螺栓 | 套 | 230 | 38.2 |  | 8786
25 | 010507007001 | 后包封混凝土 | (1)后包封混凝土 (2)部位:塔基 (3)C35细石膨胀混凝土 | m3 | 0.381 | 914.01 |  | 348.24
26 | 011507001001 | 广告牌 | (1)广告牌材料要求: (2)LED发光字固定支架采用国标镀锌方管32x32×3mm (3)(1):面板材料:采用液态亚克力胶水固化成型 (4)(2):侧边材料:采用超级字专用铝边条,厚度0.6毫米 (5)(3):底板材质:采用铝塑复合板,厚度3毫米 | m2 | 14.25 | 593.53 |  | 8457.8
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 011508005001 | LED字 | (1)(1):字体尺寸:1m*1m*6cm(黑体字、红色外观) (2)(2):发光灯源:内置光源采用品牌高亮LED灯带(LED功率:字体内置灯带120W | 个 | 24 | 576.08 |  | 13825.92
28 | 011508005002 | LED字 | (1)校徽1.5m*1.5m*6cm (2)(1):发光灯源:内置光源采用品牌高亮LED灯带(LED功率: 校徽内置灯带300W。 | 个 | 2 | 1131.95 |  | 2263.9
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 030412009001 | 高杆灯 | (1)名称:600W射灯 | 套 | 6 | 4439.95 |  | 26639.7
30 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:室内铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35 | m | 200 | 135.51 |  | 27102
31 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:碳素波纹管 DN80 | m | 200 | 21.1 |  | 4220
32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 204 | 6.49 |  | 1323.96
33 | 010404001001 | 垫层 |  | m3 | 5 | 773.59 |  | 3867.95
34 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | (1)规格:铺砂、盖保护板 电缆1~2根 | m | 200 | 34.61 |  | 6922
35 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:警示带、示踪带、地面警示标志桩安装(警示带敷设) | m | 200 | 1.2 |  | 240
36 | 010103001003 | 回填方 | (1)密实度要求:回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 174 | 14.83 |  | 2580.42
37 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 4 | 12.12 |  | 48.48
合 计 | [7 empty] | 284914.94

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
室外总体市政工程
室外灯杆
1 | 安全文明施工费 | 218769 | 0.48 | 1050
2 | 其他总价措施费 | 218769 | 0.35 | 766
3 | 施工扬尘防治措施费 | 1050 | 9.9 | 104
4 | 疫情常态化防控措施费 | 218769 | 0.66 | 1444
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 72945 | 0.48 | 350
2 | 其他总价措施费 | 72945 | 0.35 | 255
3 | 施工扬尘防治措施费 | 350 | 9.9 | 35
4 | 疫情常态化防控措施费 | 72945 | 0.66 | 481
合 计 |  |  |  | 4485

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外灯杆 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2731.05 |  | 2731.05
2 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 2.68 | 76.66 |  | 205.45
3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 30.56 | 78.02 |  | 2384.29
4 | 011702002001 | 柱模板 |  | m2 | 17.28 | 85.55 |  | 1478.3
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 6799.09

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外灯杆 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 241.525 | 3.62 |  |  | 3.68 | 0.5 | 0.47 |  | 0.74 | 9.02
1.1 | 10101031T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深4m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 | 12.076 | 64.84 |  |  |  | 4.47 | 4.16 |  | 6.61 | 80.08
1.2 | 10101061 | 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 78.806 | 0.4 |  |  | 3.26 | 0.25 | 0.23 |  | 0.37 | 4.51
1.3 | 10101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) | m3 | 150.643 | 0.4 |  |  | 4.2 | 0.32 | 0.3 |  | 0.47 | 5.69
2 | 010103001001 | 回填方 (1)0.96 (2)填方材料品种:中砂 (3)填方来源、运距:外购、运距自行考虑 | m3 | 19.04 | 6.21 | 253.46 |  |  | 17.92 | 16.66 |  | 26.48 | 320.73
2.1 | 10101098T | 回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺夯实) | m3 | 19.04 | 6.21 | 253.46 |  |  | 17.92 | 16.66 |  | 26.48 | 320.73
3 | 010103001002 | 回填方 (1)密实度要求:0.94 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源、运距:场地内、20m以内 | m3 | 143.418 | 5.98 |  |  | 2.59 | 0.59 | 0.55 |  | 0.87 | 10.58
3.1 | 10101103 | 回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 143.418 | 5.98 |  |  | 2.59 | 0.59 | 0.55 |  | 0.87 | 10.58
4 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:渣土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 150.643 | 0.18 |  |  | 9.63 | 0.68 | 0.63 |  | 1 | 12.12
4.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 150.643 | 0.18 |  |  | 9.63 | 0.68 | 0.63 |  | 1 | 12.12
5 | 010501001002 | 垫层 (1)机柜 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.169 | 135.29 | 403.22 |  |  | 37.16 | 34.54 |  | 54.92 | 665.15
5.1 | 10105001T | 基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 0.169 | 118.35 | 403.22 |  |  | 35.99 | 33.45 |  | 53.19 | 644.2
5.2 | 10105001T | 基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 |  | 118.35 | 403.22 |  |  | 35.99 | 33.45 |  | 53.19 | 644.2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
5.3 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.169 | 16.94 |  |  |  | 1.17 | 1.09 |  | 1.73 | 20.93
6 | 010501003002 | 独立基础 (1)机柜 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.968 | 52.38 | 418.04 |  |  | 32.46 | 30.18 |  | 47.98 | 581.04
6.1 | 10105003T | C25预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 0.968 | 35.44 | 418.04 |  |  | 31.29 | 29.09 |  | 46.25 | 560.11
6.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.968 | 16.94 |  |  |  | 1.17 | 1.09 |  | 1.73 | 20.93
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 0.01 | 1103.38 | 4719.36 |  | 19.66 | 403.13 | 374.73 |  | 595.82 | 7216.08
7.1 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm) | t | 0.01 | 1103.38 | 4719.36 |  | 19.66 | 403.13 | 374.73 |  | 595.82 | 7216.08
8 | 030409002001 | 接地母线 (1)规格:40×4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:塔体接地极 (4)安装部位:桩顶 (5)安装形式:焊接 | m | 2 | 28.64 | 3.48 |  | 0.39 | 2.24 | 2.09 |  | 3.32 | 40.16
8.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 2 | 28.64 | 3.48 |  | 0.39 | 2.24 | 2.09 |  | 3.32 | 40.16
9 | 030411001001 | 配管 (1)材质:PE管 (2)规格:Φ80 | m | 8 | 9.93 | 24.57 |  |  | 2.38 | 2.21 |  | 3.52 | 42.61
9.1 | 30412219T | 埋地敷设(外径≤80mm) | m | 8 | 9.93 | 24.57 |  |  | 2.38 | 2.21 |  | 3.52 | 42.61
10 | 010902006001 | 泄水管 (1)吐水管品种、规格:泄水管\Φ40 | 根 | 1 | 5.63 | 4.41 |  |  | 0.69 | 0.64 |  | 1.02 | 12.39
10.1 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 1 | 5.63 | 4.41 |  |  | 0.69 | 0.64 |  | 1.02 | 12.39
11 | 010501001001 | 垫层 (1)塔脚包封、基础垫层 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.467 | 118.35 | 420.06 |  |  | 37.15 | 34.53 |  | 54.91 | 665
11.1 | 10105001T | 基础(C25预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 3.467 | 118.35 | 420.06 |  |  | 37.15 | 34.53 |  | 54.91 | 665
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
12 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.152 | 35.44 | 433.88 |  |  | 32.38 | 30.1 |  | 47.86 | 579.66
12.1 | 10105003T | C30预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 35.152 | 35.44 | 433.88 |  |  | 32.38 | 30.1 |  | 47.86 | 579.66
13 | 010502001001 | 矩形柱 (1)非泵送 (2)C30 | m3 | 7.776 | 71.68 | 420.67 |  |  | 33.97 | 31.58 |  | 50.21 | 608.11
13.1 | 10105011T | C30预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱) | m3 |  | 54.74 | 420.67 |  |  | 32.8 | 30.49 |  | 48.48 | 587.18
13.2 | 10105011T | C30预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱) | m3 | 7.776 | 54.74 | 420.67 |  |  | 32.8 | 30.49 |  | 48.48 | 587.18
13.3 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 7.776 | 16.94 |  |  |  | 1.17 | 1.09 |  | 1.73 | 20.93
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:Ф10 | t | 0.545 | 1327.19 | 4708.3 |  | 19.76 | 417.81 | 388.38 |  | 617.53 | 7478.97
14.1 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.545 | 1327.19 | 4708.3 |  | 19.76 | 417.81 | 388.38 |  | 617.53 | 7478.97
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.618 | 876.99 | 4685.74 |  | 60.72 | 388.02 | 360.69 |  | 573.49 | 6945.65
15.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | t | 0.618 | 876.99 | 4685.74 |  | 60.72 | 388.02 | 360.69 |  | 573.49 | 6945.65
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 2.469 | 650.71 | 4478.36 |  | 49.43 | 357.32 | 332.15 |  | 528.12 | 6396.09
16.1 | 10105069T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20-25mm) | t | 2.469 | 650.71 | 4478.36 |  | 49.43 | 357.32 | 332.15 |  | 528.12 | 6396.09
17 | 030409001001 | 接地极 (1)规格:50×5 2.5m (2)材质:角钢接地极 | 根 | 8 | 22.77 | 42.64 |  | 9.42 | 5.16 | 4.8 |  | 7.63 | 92.42
17.1 | 30410052 | 接地极（板）制作与安装(角钢接地极 普通土) | 根 | 8 | 22.77 | 42.64 |  | 9.42 | 5.16 | 4.8 |  | 7.63 | 92.42
18 | 030409002002 | 接地母线 (1)规格:40×4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称: (4)安装部位:基座 (5)安装形式:焊接 | m | 35 | 28.64 | 3.48 |  | 0.39 | 2.24 | 2.09 |  | 3.32 | 40.16
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
18.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 35 | 28.64 | 3.48 |  | 0.39 | 2.24 | 2.09 |  | 3.32 | 40.16
19 | 031001006001 | 塑料管 (1)PVC-U排水管Φ50 | m | 0.9 | 6.94 | 5.44 |  |  | 0.85 | 0.79 |  | 1.26 | 15.28
19.1 | 31001299T | 室外塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 0.9 | 6.94 | 5.44 |  |  | 0.85 | 0.79 |  | 1.26 | 15.28
20 | 030408003001 | 电缆保护管 (1)材质:4C110硅芯管 | m | 1.2 | 2.7 | 40.36 |  | 0.09 | 2.98 | 2.77 |  | 4.4 | 53.3
20.1 | 30409036T | 硬塑(UPVC)管铺设(外径≤100mm) | m | 1.2 | 2.7 | 40.36 |  | 0.09 | 2.98 | 2.77 |  | 4.4 | 53.3
21 | 010516001001 | 预埋螺栓 (1)螺栓种类:地脚螺栓 (2)规格:M52x3000 | t | 1 | 2198.09 | 7251.39 |  | 385.77 | 678.63 | 630.83 |  | 1003.02 | 12147.73
21.1 | 10105125 | 铁件、螺栓(预埋螺栓安装) | t | 1 | 2198.09 | 7251.39 |  | 385.77 | 678.63 | 630.83 |  | 1003.02 | 12147.73
22 | 010516002001 | 预埋铁件 (1)钢材种类:定位板 (2)规格:-20x1450、-10x1450、-20X110 | t | 0.383 | 2233.26 | 7034.76 |  | 321.93 | 661.71 | 615.1 |  | 978.01 | 11844.77
22.1 | 10105126 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) | t | 0.383 | 2233.26 | 7034.76 |  | 321.93 | 661.71 | 615.1 |  | 978.01 | 11844.77
23 | 040805003001 | 高杆灯杆 (1)名称:铁塔制作及安装 (2)热浸镀锌防腐钢构件 (3)镀锌层厚须不小于86μm (4)酸洗除锈 (5)不含灯具 (6)9mm不锈钢钢丝绳 | 套 | 1 | 14044.29 | 57662.81 |  | 5176.32 | 5309.5 | 4955.07 |  | 7853.78 | 95001.77
23.1 | 10302009T | 钢柱制作(钢板柱制作 圆形 最大钢板厚20mm以内) | t | 6.906 | 1030.95 | 6222.37 |  | 587.48 | 541.02 | 502.91 |  | 799.63 | 9684.36
23.2 | 10302127T | 钢柱安装(3.0t以内) | t | 6.906 | 550.06 | 411.55 |  | 82.06 | 72.01 | 66.94 |  | 106.44 | 1289.06
23.3 | 40909004 | 酸洗除锈 | kg | 6906 | 0.43 | 0.06 |  | 0.08 | 0.04 | 0.04 |  | 0.06 | 0.71
23.4 | 101BC002T | 热浸镀锌防腐 | t | 6.906 |  | 1600 |  |  | 110.4 | 102.62 |  | 163.17 | 1976.19
23.5 | 10115043T | 不锈钢钢丝绳 | m | 25 | 6.25 | 15.4 |  |  | 1.49 | 1.39 |  | 2.21 | 26.74
24 | 040901010001 | 高强螺栓 (1)M16~M52 (2)8.8级高强度螺栓 | 套 | 230 | 3.38 | 18.16 |  | 9.4 | 2.13 | 1.98 |  | 3.15 | 38.2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
24.1 | 10302214 | 其他(高强螺栓安装) | 套 | 230 | 3.38 | 18.16 |  | 9.4 | 2.13 | 1.98 |  | 3.15 | 38.2
25 | 010507007001 | 后包封混凝土 (1)后包封混凝土 (2)部位:塔基 (3)C35细石膨胀混凝土 | m3 | 0.381 | 279.83 | 460.19 |  |  | 51.06 | 47.46 |  | 75.47 | 914.01
25.1 | 10105012T | C35预拌非泵送普通混凝土(独立异形柱) | m3 |  | 55.72 | 436.37 |  |  | 33.95 | 31.56 |  | 50.18 | 607.78
25.2 | 10105010T | C35基础(预拌非泵送细石混凝土灌浆) | m3 | 0.381 | 279.83 | 460.19 |  |  | 51.06 | 47.46 |  | 75.47 | 914.01
26 | 011507001001 | 广告牌 (1)广告牌材料要求: (2)LED发光字固定支架采用国标镀锌方管32x32×3mm (3)(1):面板材料:采用液态亚克力胶水固化成型 (4)(2):侧边材料:采用超级字专用铝边条,厚度0.6毫米 (5)(3):底板材质:采用铝塑复合板,厚度3毫米 | m2 | 14.25 | 169.86 | 309.03 |  | 1.65 | 33.16 | 30.82 |  | 49.01 | 593.53
26.1 | 10115176T | 平面广告牌基层(钢结构 一般) | m2 | 14.25 | 117.06 | 180.63 |  | 1.65 | 20.65 | 19.2 |  | 30.53 | 369.72
26.2 | 10115190T | 液态亚克力胶水固化成型 | m2 | 14.25 | 26.36 | 90.56 |  |  | 8.07 | 7.5 |  | 11.92 | 144.41
26.3 | 10115187T | 灯箱、广告牌面层(铝塑板) | m2 | 14.25 | 26.44 | 37.84 |  |  | 4.44 | 4.12 |  | 6.56 | 79.4
27 | 011508005001 | LED字 (1)(1):字体尺寸:1m*1m*6cm(黑体字、红色外观) (2)(2):发光灯源:内置光源采用品牌高亮LED灯带(LED功率:字体内置灯带120W | 个 | 24 | 97.89 | 368.52 |  |  | 32.18 | 29.92 |  | 47.57 | 576.08
27.1 | 10115232T | 不发光亚克力字(≤1.0m2且>0.8 m2 其他面) | 个 | 24 | 97.89 | 368.52 |  |  | 32.18 | 29.92 |  | 47.57 | 576.08
28 | 011508005002 | LED字 (1)校徽1.5m*1.5m*6cm (2)(1):发光灯源:内置光源采用品牌高亮LED灯带(LED功率: 校徽内置灯带300W。 | 个 | 2 | 103.53 | 812.94 |  |  | 63.24 | 58.78 |  | 93.46 | 1131.95
28.1 | 10115241T | 发光亚克力字(＞1.0m2 其他面) | 个 | 2 | 103.53 | 812.94 |  |  | 63.24 | 58.78 |  | 93.46 | 1131.95
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 030412009001 | 高杆灯 (1)名称:600W射灯 | 套 | 6 | 31.35 | 3559.97 |  | 3.42 | 248.04 | 230.57 |  | 366.6 | 4439.95
29.1 | 40905122T | 600W射灯 | 套 | 6 | 31.35 | 3559.97 |  | 3.42 | 248.04 | 230.57 |  | 366.6 | 4439.95
30 | 030408001001 | 电力电缆 (1)型号:室内铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35 | m | 200 | 5.06 | 103.62 |  | 1.03 | 7.57 | 7.04 |  | 11.19 | 135.51
30.1 | 30409137T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35 | m | 200 | 5.06 | 103.62 |  | 1.03 | 7.57 | 7.04 |  | 11.19 | 135.51
31 | 030411001002 | 配管 (1)材质:碳素波纹管 DN80 | m | 200 | 7.12 | 9.96 |  |  | 1.18 | 1.1 |  | 1.74 | 21.1
31.1 | 30412199T | 碳素波纹管 DN80 | m | 200 | 7.12 | 9.96 |  |  | 1.18 | 1.1 |  | 1.74 | 21.1
32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 204 | 2.15 |  |  | 3.12 | 0.36 | 0.33 |  | 0.53 | 6.49
32.1 | 10101018 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 10.2 | 35.3 |  |  |  | 2.44 | 2.26 |  | 3.6 | 43.6
32.2 | 10101061 | 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 189.8 | 0.4 |  |  | 3.26 | 0.25 | 0.23 |  | 0.37 | 4.51
32.3 | 10101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) | m3 | 4 | 0.4 |  |  | 4.2 | 0.32 | 0.3 |  | 0.47 | 5.69
33 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 5 | 210.91 | 395.43 |  | 19.99 | 43.22 | 40.17 |  | 63.87 | 773.59
33.1 | 30411106T | C15基础底层、垫层(浇制预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 5 | 210.91 | 395.43 |  | 19.99 | 43.22 | 40.17 |  | 63.87 | 773.59
34 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) (1)规格:铺砂、盖保护板 电缆1~2根 | m | 200 | 4.21 | 23.81 |  |  | 1.93 | 1.8 |  | 2.86 | 34.61
34.1 | 30409025T | 铺砂、盖保护板 电缆1~2根 | m | 200 | 4.21 | 23.81 |  |  | 1.93 | 1.8 |  | 2.86 | 34.61
35 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 (1)规格:警示带、示踪带、地面警示标志桩安装(警示带敷设) | m | 200 | 0.29 | 0.68 |  |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 | 1.2
35.1 | 31004169 | 警示带、示踪带、地面警示标志桩安装(警示带敷设) | m | 200 | 0.29 | 0.68 |  |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.1 | 1.2
36 | 010103001003 | 回填方 (1)密实度要求:回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 174 | 11.96 | 0.05 |  |  | 0.83 | 0.77 |  | 1.22 | 14.83
36.1 | 10101101 | 回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 174 | 11.96 | 0.05 |  |  | 0.83 | 0.77 |  | 1.22 | 14.83
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
37 | 010103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 4 | 0.18 |  |  | 9.63 | 0.68 | 0.63 |  | 1 | 12.12
37.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 4 | 0.18 |  |  | 9.63 | 0.68 | 0.63 |  | 1 | 12.12

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外灯杆 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 178.32 | 192.96 | 1839.88 | 152.57 | 141.82 |  | 225.5 |  | 2731.05
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 0 | 178.32 | 207.22 | 1733.12 | 146.19 | 135.89 |  | 216.07 |  | 2616.81
1.2 | 10117127 | 履带式起重机进出场费(30t以内) | 台次 | 1 | 178.32 | 192.96 | 1839.88 | 152.57 | 141.82 |  | 225.5 |  | 2731.05
2 | 011702033001 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 | m2 | 2.68 | 45.02 | 16.2 | 0.85 | 4.28 | 3.98 |  | 6.33 |  | 76.66
2.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | m2 | 2.68 | 45.02 | 16.2 | 0.85 | 4.28 | 3.98 |  | 6.33 |  | 76.66
3 | 011702001001 | 基础模板 (1)基础类型:独立基础 | m2 | 30.56 | 39.99 | 22.07 | 1.11 | 4.36 | 4.05 |  | 6.44 |  | 78.02
3.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础) | m2 | 30.56 | 39.99 | 22.07 | 1.11 | 4.36 | 4.05 |  | 6.44 |  | 78.02
4 | 011702002001 | 柱模板 | m2 | 17.28 | 42.39 | 26 | 0.88 | 4.78 | 4.44 |  | 7.06 |  | 85.55
4.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 | 17.28 | 42.39 | 26 | 0.88 | 4.78 | 4.44 |  | 7.06 |  | 85.55
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 40680.22
二 |  | 材料
1 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.633 | 4474 | 2834.06
2 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 2.531 | 4293 | 10864.4
3 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.01 | 4575 | 46.67
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 18.102 | 5.76 | 104.27
5 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.832 | 5.39 | 4.48
6 | 01050230 | 钢丝绳 | Φ9 | m | 26.5 | 13.6 | 360.4
7 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.556 | 4542 | 2524.9
8 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 2.08 | 6.67 | 13.87
9 | 01130240 | 镀锌扁钢 | 40×4 | m | 37 | 3.12 | 115.44
10 | 01290560 | 钢板 | Q355B | t | 7.458 | 5317 | 39656.74
11 | 01291110 | 镀锌薄钢板 | 综合 | kg | 2.824 | 6.43 | 18.16
12 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 2 | 48.67 | 97.34
13 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 411.1 | 6.372 | 2619.53
14 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.2 | 3.27 | 0.65
15 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 12.5 | 0.37 | 4.63
16 | 02130150 | 塑料警示带 |  | m | 210 | 0.65 | 136.5
17 | 02270001 | 白布 |  | kg | 1 | 25.11 | 25.11
18 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 20.027 | 12.75 | 255.35
19 | 03013160 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×50 | 套 | 24.48 | 0.51 | 12.48
20 | 03013960 | 高强螺栓 |  | 套 | 243.8 | 17.09 | 4166.54
21 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.47 | 8.37 | 3.93
22 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 1044.033 | 6.46 | 6744.45
23 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 32 | 0.93 | 29.76
24 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 122.331 | 8.76 | 1071.62
25 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 148.098 | 8.76 | 1297.34
26 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 13.788 | 6.02 | 83
27 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.6 | 5.93 | 3.56
28 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 100.812 | 3.56 | 358.89
29 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.2 | 8.85 | 1.77
30 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.4 | 3.66 | 1.46
31 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 20.027 | 1.64 | 32.84
32 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.01 | 0.44
33 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 14.78 | 0.23 | 3.4
34 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.01 | 0.88 | 0.01
35 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 150.551 | 0.81 | 121.95
36 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2.31 | 6.88 | 15.89
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 67.868 | 12.57 | 853.11
38 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 197.097 | 4.82 | 950.01
39 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 48.342 | 6.1 | 294.89
40 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 15181.886 | 0.483 | 7332.85
41 | 04030140 | 中砂 |  | m3 | 22.334 | 215.73 | 4818.15
42 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 52.356 | 159.83 | 8368.13
43 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 0.251 | 122.57 | 30.75
44 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 34.678 | 112.77 | 3910.65
45 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 3605.44 | 0.18 | 648.98
46 | 04270030 | 混凝土保护板 | 300×250×30 | 块 | 740.8 | 2.11 | 1563.09
47 | 04270040 | 混凝土标桩 | 100×100×1200 | 个 | 8 | 11.25 | 90
48 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 5.984 | 0.95 | 5.68
49 | 05030060 | 杉枋材 |  | m3 | 0.167 | 2053 | 342.29
50 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.48 | 1381 | 662.92
51 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1957 | 156.56
52 | 09130001 | 铝塑板 | 3厚 | m2 | 14.963 | 34.36 | 514.11
53 | 12390140 | 发光亚克力字 | 1m*1m*6cm(黑体字、红色外观) | 个 | 24.24 | 360 | 8726.4
54 | 12390150 | 发光亚克力字 | 校徽1.5m*1.5m*6cm | 个 | 2.02 | 800 | 1616
55 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.382 | 10.7 | 4.09
56 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 7.32 | 23.91 | 175.03
57 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.2 | 13.27 | 2.65
58 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 1.728 | 5.39 | 9.31
59 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 1.6 | 8.84 | 14.14
60 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.006 | 7.83 | 0.05
61 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.2 | 7.38 | 1.48
62 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.732 | 11.09 | 8.12
63 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 210.473 | 3.57 | 751.39
64 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 283.613 | 2.05 | 581.41
65 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 50.406 | 2.88 | 145.17
66 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 100.812 | 4.01 | 404.25
67 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.004 | 14.76 | 0.06
68 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.4 | 7.56 | 3.02
69 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 367.314 | 5.933 | 2179.27
70 | 17250010 | 硅芯管 |  | m | 1.236 | 39.14 | 48.38
71 | 17251020 | PE管 | Φ80 | m | 8.48 | 22.75 | 192.92
72 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 6.359 | 2.39 | 15.2
73 | 17253680 | PVC-U排水管 | Φ40 | m | 1.02 | 4.32 | 4.41
74 | 17253690 | PVC-U排水管 | Φ50 | m | 0.894 | 5.22 | 4.67
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
75 | 25250010 | 600W射灯 |  | 套 | 6.06 | 3522 | 21343.32
76 | 25610150 | 液态亚克力 |  | m2 | 15.105 | 78.73 | 1189.22
77 | 27010090 | 热浸镀锌防腐 |  | t | 6.906 | 1600 | 11049.6
78 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 8.4 | 37.5 | 315
79 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-4*35 | m | 202 | 98.76 | 19949.52
80 | 29060930 | 碳素波纹管 | DN80 | m | 212 | 8.85 | 1876.2
81 | 29061450 | 难燃塑料管接头 | 80 | 个 | 41.2 | 2.57 | 105.88
82 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 14.2 | 30.17 | 428.41
83 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 46.8 | 3.15 | 147.42
84 | 34110080 | 水 |  | m3 | 14.303 | 3.4 | 48.63
85 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 12 | 0.88 | 10.56
86 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 10.832 | 40.91 | 443.12
87 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 0.705 | 5.04 | 3.55
88 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.437 | 165.49 | 72.35
89 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 108.603 | 0.4 | 43.44
90 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 66.049 | 1 | 66.05
91 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1033.299 | 1 | 1033.3
92 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.236
93 | 80213480 | 预拌非泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.385 | 454.01 | 174.71
94 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 5.075 | 381.45 | 1935.86
95 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.171 | 396.16 | 67.62
96 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.479 | 412.83 | 1849.21
97 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 43.122 | 428.51 | 18478.07
98 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  | 444.2
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.28 | 39.84 | 11.16
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 |  | 1756.158
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 1.79 | 746.743 | 1336.56
4 | 99050140 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | 出料容量250L | 台班 | 0.28 | 357.023 | 99.97
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.216 | 878.883 | 189.57
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.14 | 547.773 | 76.69
7 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.082 | 567.492 | 46.77
8 | 99070570 | 载货汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.5 | 935.075 | 467.54
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.546 | 963.152 | 1489.45
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1710.086 | 855.04
11 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 2.088 | 80.367 | 167.84
12 | 99090090 | 履带式起重机 | 提升质量30t | 台班 | 0.5 | 1034.607 | 517.3
13 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.831 | 844.03 | 701.05
14 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.242 | 1185.115 | 286.45
15 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 1.771 | 507.44 | 898.84
16 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.646 | 681.962 | 440.35
17 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 13.696 | 27.16 | 371.99
18 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.134 | 28.86 | 3.85
19 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.345 | 39.723 | 13.71
20 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.78 | 24.188 | 18.88
21 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.528 | 138.46 | 73.15
22 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.207 | 134.38 | 27.84
23 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.207 | 306.09 | 63.42
24 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.207 | 235.6 | 48.81
25 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.345 | 720.285 | 248.71
26 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.763 | 671.579 | 512.49
27 | 99191220 | 台式砂轮机 |  | 台班 | 0.002 | 46 | 0.11
28 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.187 | 24.636 | 4.6
29 | 99210010 | 木工圆锯机 | 直径600mm | 台班 | 0.02 | 33.134 | 0.66
30 | 99210040 | 木工平刨床 | 刨削宽度300mm | 台班 | 0.157 | 10.183 | 1.6
31 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.345 | 219.68 | 75.86
32 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.969 | 56.086 | 110.43
33 | 99250040 | 交流弧焊机 | 容量42kVA | 台班 | 0.185 | 114.629 | 21.24
34 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 7.085 | 86.274 | 611.24
35 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.216 | 105.796 | 22.86
36 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 4.834 | 120.786 | 583.9
37 | 99250500 | 埋弧焊接机 |  | 台班 | 2.348 | 279.03 | 655.17
38 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 1.381 | 111.18 | 153.56
39 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.691 | 38.97 | 26.91
40 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.622 | 48.267 | 30
41 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.921 | 352.423 | 324.43
42 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 |  | 32.236
43 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 15.41 | 138 | 2126.58
44 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.691 | 59.56 | 41.13
45 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.566 | 16.017 | 9.06