## 工程量清单
湄职院高杆灯项目工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2022年01月27日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:湄职院高杆灯项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 室外总体市政工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 单体建筑 室外总体市政工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外灯杆
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外灯杆 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 241.525
2 | 010103001001 | 回填方 | (1)0.96 (2)填方材料品种:中砂 (3)填方来源、运距:外购、运距自行考虑 | m3 | 19.04
3 | 010103001002 | 回填方 | (1)密实度要求:0.94 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方来源、运距:场地内、20m以内 | m3 | 143.418
4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:渣土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 150.643
5 | 010501001002 | 垫层 | (1)机柜 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.169
6 | 010501003002 | 独立基础 | (1)机柜 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.968
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 0.01
8 | 030409002001 | 接地母线 | (1)规格:40×4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称:塔体接地极 (4)安装部位:桩顶 (5)安装形式:焊接 | m | 2
9 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:PE管 (2)规格:Φ80 | m | 8
10 | 010902006001 | 泄水管 | (1)吐水管品种、规格:泄水管\Φ40 | 根 | 1
11 | 010501001001 | 垫层 | (1)塔脚包封、基础垫层 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.467
12 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）: | m3 | 35.152
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
非泵送 (2)混凝土强度等级:C30
13 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)非泵送 (2)C30 | m3 | 7.776
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ф10 | t | 0.545
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.618
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 2.469
17 | 030409001001 | 接地极 | (1)规格:50×5 2.5m (2)材质:角钢接地极 | 根 | 8
18 | 030409002002 | 接地母线 | (1)规格:40×4 (2)材质:镀锌扁钢 (3)名称: (4)安装部位:基座 (5)安装形式:焊接 | m | 35
19 | 031001006001 | 塑料管 | (1)PVC-U排水管Φ50 | m | 0.9
20 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)材质:4C110硅芯管 | m | 1.2
21 | 010516001001 | 预埋螺栓 | (1)螺栓种类:地脚螺栓 (2)规格:M52x3000 | t | 1
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:定位板 (2)规格:-20x1450、-10x1450、-20X110 | t | 0.383
23 | 040805003001 | 高杆灯杆 | (1)名称:铁塔制作及安装 (2)热浸镀锌防腐钢构件 (3)镀锌层厚须不小于86μm (4)酸洗除锈 (5)不含灯具 (6)9mm不锈钢钢丝绳 | 套 | 1
24 | 040901010001 | 高强螺栓 | (1)M16~M52 (2)8.8级高强度螺栓 | 套 | 230
25 | 010507007001 | 后包封混凝土 | (1)后包封混凝土 (2)部位:塔基 (3)C35细石膨胀混凝土 | m3 | 0.381
26 | 011507001001 | 广告牌 | (1)广告牌材料要求: (2)LED发光字固定支架采用国标镀锌方管32x32×3mm (3)(1):面板材料:采用液态亚克力胶水固化成型 (4)(2):侧边材料:采用超级字专用铝边条,厚度0.6毫米 (5)(3):底板材质:采用铝塑复合板,厚度3毫米 | m2 | 14.25
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 011508005001 | LED字 | (1)(1):字体尺寸:1m*1m*6cm(黑体字、红色外观) (2)(2):发光灯源:内置光源采用品牌高亮LED灯带(LED功率:字体内置灯带120W | 个 | 24
28 | 011508005002 | LED字 | (1)校徽1.5m*1.5m*6cm (2)(1):发光灯源:内置光源采用品牌高亮LED灯带(LED功率: 校徽内置灯带300W。 | 个 | 2
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 030412009001 | 高杆灯 | (1)名称:600W射灯 | 套 | 6
30 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:室内铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35 | m | 200
31 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:碳素波纹管 DN80 | m | 200
32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 204
33 | 010404001001 | 垫层 |  | m3 | 5
34 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | (1)规格:铺砂、盖保护板 电缆1~2根 | m | 200
35 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:警示带、示踪带、地面警示标志桩安装(警示带敷设) | m | 200
36 | 010103001003 | 回填方 | (1)密实度要求:回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 174
37 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 4
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 施工扬尘防治措施费
4 | 疫情常态化防控措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外灯杆 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 2.68
3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 30.56
4 | 011702002001 | 柱模板 |  | m2 | 17.28
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湄职院高杆灯项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：湄职院高杆灯项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计