## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 277366 | 1314
合 计 |  | 277366 | 1314

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单独发包装饰工程 | 184079 | 872
2 | 安装工程 | 93287 | 442
合 计 |  | 277366 | 1314

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 单项工程 单独发包装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 169590
1.1 | 装饰 | 169590
2 | 措施项目费 | 14489
2.1 | 总价措施项目费 | 2357
2.1.1 | 安全文明施工费 | 872
2.1.2 | 其他总价措施费 | 200
2.2 | 单价措施项目费 | 12132
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 184079
单位工程造价汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 90591
1.1 | 电气工程 | 28492
1.2 | 弱电工程 | 62099
2 | 措施项目费 | 2696
2.1 | 总价措施项目费 | 1196
2.1.1 | 安全文明施工费 | 442
2.1.2 | 其他总价措施费 | 102
2.2 | 单价措施项目费 | 1500
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 93287

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
单独发包装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)木龙骨40*30mm+防火涂料二遍，横纵向布置间距40cm (2)阻尼隔声毡2mm (3)δ75玻璃棉毡 (4)木饰面（岩棉吸音板） | m2 | 166.647 | 174.64 |  | 29103.23
2 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨按木龙骨40*30mm+防火涂料二遍，横纵向布置间距40cm (2)阻尼隔声毡2mm (3)δ75玻璃棉毡 (4)硬包 | m2 | 264.746 | 261.98 |  | 69358.16
3 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:成品烤漆地板木 (2)规格:600-900×90×18 | m2 | 33.295 | 461.8 |  | 15375.63
4 | 011104001001 | 地毯楼地面 | (1)地面铺贴地毯 | m2 | 226.868 | 96.2 |  | 21824.7
5 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)基层材料种类、规格:U型轻钢龙骨 (2)6厚硅酸钙板吊顶 (3)腻子两道+乳胶漆一底两面 | m2 | 208.125 | 158.91 |  | 33073.14
6 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚开孔小于0.1m2 | 个（m） | 57 | 15.01 |  | 855.57
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 3162.72 |  | 3162.72
8 | 030411001001 | 配管 | (1)JDG (2)16 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 121.05 | 11.99 |  | 1451.39
9 | 030411001002 | 配管 | (1)JDG (2)16 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 44 | 12.57 |  | 553.08
10 | 030411001003 | 配管 | (1)JDG (2)20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 7.2 | 15.53 |  | 111.82
11 | 030411001004 | 配管 | (1)JDG (2)20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗 | m | 8 | 16.14 |  | 129.12
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配
12 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 105.75 | 26.29 |  | 2780.17
13 | 030411001005 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC50 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 30 | 48.33 |  | 1449.9
14 | 030411001006 | 配管 | (1)JDG (2)16 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 164.45 | 19.47 |  | 3201.84
15 | 030411001007 | 配管 | (1)JDG (2)20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 6.43 | 22.5 |  | 144.68
16 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装 | kg | 20.367 | 19.63 |  | 399.8
17 | 030411006001 | 接线盒 | (1)钢质 (2)86型 (3)灯头盒 (4)明装 | 个 | 64 | 11.37 |  | 727.68
18 | 030411006002 | 接线盒 | (1)钢质 (2)86型 (3)开关插座盒 (4)暗装 | 个 | 14 | 7.89 |  | 110.46
19 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJV (2)5*10mm2 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)室内 | m | 30 | 61.48 |  | 1844.4
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)5*10mm2 (2)电力电缆头 (3)室内 (4)YJV (5)1KV (6)铜芯 | 个 | 1 | 100.74 |  | 100.74
21 | 030411004001 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)电气配线 (4)BYJ (5)管内穿线 | m | 237.7 | 4.28 |  | 1017.36
22 | 030411004002 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)电气配线 (4)BYJ (5)管内穿线 | m | 684.17 | 4.41 |  | 3017.19
23 | 030411004003 | 配线 | (1)铜芯 (2)4.0mm2 (3)电气配线 (4)BYJ (5)管内穿线 | m | 261.29 | 5.25 |  | 1371.77
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)嵌入式筒灯 | 套 | 64 | 96.4 |  | 6169.6
25 | 030404034001 | 照明开关 | (1)三联单控开关 (2)暗装 | 个 | 2 | 19.51 |  | 39.02
26 | 030404034002 | 照明开关 | (1)双联双控开关 (2)暗装 | 个 | 4 | 20.37 |  | 81.48
27 | 030404035001 | 插座 | (1)三相五孔空调插座 (2)暗装 | 个 | 2 | 33.11 |  | 66.22
28 | 030404035002 | 插座 | (1)五孔插座 (2)暗装 | 个 | 5 | 21.16 |  | 105.8
29 | 030404035003 | 插座 | (1)地插 (2)暗装 | 个 | 1 | 108.4 |  | 108.4
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 347.05 |  | 347.05
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电
31 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | (1)网络接线箱(空箱) | 个 | 1 | 208.76 |  | 208.76
32 | 030411001010 | 配管 | (1)塑料管 (2)FPC16 (3)配管 (4)明敷 | m | 11.95 | 13.7 |  | 163.72
33 | 030413001002 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | kg | 1.482 | 13.49 |  | 19.99
34 | 030411001011 | 配管 | (1)塑料管 (2)FPC16 (3)配管 (4)暗敷 | m | 23.71 | 11.12 |  | 263.66
35 | 030411001012 | 配管 | (1)塑料管 (2)FPC16 (3)配管 (4)暗敷 | m | 25.8 | 10.26 |  | 264.71
36 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 50.1 | 26.29 |  | 1317.13
37 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)（超5类） (2)UTP | m | 31.53 | 6.46 |  | 203.68
38 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)（超5类） (2)UTP | m | 23.3 | 6.07 |  | 141.43
39 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 | 13.93 |  | 27.86
40 | 030411004004 | 配线 | (1)多芯软导线 (2)HBVV-2*0.6 (3)配线 | m | 32.28 | 5.04 |  | 162.69
41 | 030411004005 | 配线 | (1)多芯软导线 (2)HBVV-2*0.6 (3)配线 | m | 23.3 | 4.95 |  | 115.34
42 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)电话插座 | 个 | 2 | 39.21 |  | 78.42
43 | 030502012001 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个/块 | 2 | 36.1 |  | 72.2
扩声
44 | 030411001013 | 配管 | (1)焊接钢管 | m | 32.4 | 20.3 |  | 657.72
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配
45 | 030411001014 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 60 | 19.43 |  | 1165.8
46 | 030411001015 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 80.31 | 24.97 |  | 2005.34
47 | 030411001016 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 26.77 | 30.33 |  | 811.93
48 | 030411001017 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 200.42 | 27.3 |  | 5471.47
49 | 030413001003 | 铁构件 |  | kg | 24.852 | 20.11 |  | 499.77
50 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 92.4 | 26.29 |  | 2429.2
51 | 030411006005 | 接线盒 | (1)钢质 (2)86型 (3)接线盒 (4)暗装 | 个 | 8 | 7.89 |  | 63.12
52 | 030411004006 | 配线 | (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)电气配线 (4)BV (5)管内穿线 | m | 80.31 | 3.97 |  | 318.83
53 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 107.08 | 6.07 |  | 649.98
54 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 8 | 13.93 |  | 111.44
55 | 030502005005 | HDMI | (1)HDMI | m | 26.77 | 25.72 |  | 688.52
56 | 030411004007 | 配线 | (1)铜芯 (2)2×0.37mm2 (3)电气配线 (4)RVJF (5)管内穿线 | m | 26.77 | 4.02 |  | 107.62
57 | 030411004008 | 配线 | (1)铜芯 (2)2×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 232.82 | 5.36 |  | 1247.92
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
58 | 030411004009 | 配线 | (1)铜芯 (2)2×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 100 | 5.26 |  | 526
摄像机
59 | 030411001018 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明敷 | m | 143.34 | 34.3 |  | 4916.56
60 | 030411001019 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 62.4 | 24.97 |  | 1558.13
61 | 030411001020 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 64.8 | 25.87 |  | 1676.38
62 | 030413001004 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | kg | 18.204 | 19.77 |  | 359.89
63 | 030411006006 | 接线盒 | (1)钢质 (2)86型 (3)接线盒 (4)暗装 | 个 | 4 | 7.89 |  | 31.56
64 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 155.2 | 26.29 |  | 4080.21
65 | 030502005006 | 双绞线缆 | (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 210.14 | 6.46 |  | 1357.5
66 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 74.4 | 6.07 |  | 451.61
67 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 4 | 13.93 |  | 55.72
68 | 030411004010 | 配线 | (1)铜芯 (2)2×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 210.14 | 3.9 |  | 819.55
69 | 030411004011 | 配线 | (1)铜芯 (2)2×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 74.4 | 3.9 |  | 290.16
70 | 030505005001 | 敷设射频同轴电缆 | (1)SYV75-5 (2)同轴电缆 | m | 74.4 | 5.94 |  | 441.94
71 | 030505005002 | 敷设射频同轴电缆 | (1)SYV75-5 (2)同轴电缆 | m | 210.14 | 6.31 |  | 1325.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电视机、投影机
72 | 030411001021 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 49.2 | 30.33 |  | 1492.24
73 | 030411001022 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 48.6 | 31.28 |  | 1520.21
74 | 030411001023 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 141.2 | 40.17 |  | 5672
75 | 030411001024 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 16.4 | 19.43 |  | 318.65
76 | 030411001025 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 16.2 | 20.3 |  | 328.86
77 | 030411001026 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 67.7 | 27.3 |  | 1848.21
78 | 030413001005 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | kg | 27.316 | 19.76 |  | 539.76
79 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 130.4 | 26.29 |  | 3428.22
80 | 030502005008 | HDMI | (1)HDMI (2)HDMI | m | 96.4 | 26.12 |  | 2517.97
81 | 030502005009 | HDMI | (1)HDMI | m | 33.6 | 25.72 |  | 864.19
82 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 192.8 | 6.46 |  | 1245.49
83 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 67.2 | 6.07 |  | 407.9
84 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 | 13.93 |  | 27.86
85 | 030411004012 | 配线 | (1)铜芯 (2)3×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 69.14 | 7 |  | 483.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
86 | 030411004013 | 配线 | (1)铜芯 (2)3×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 22.4 | 6.88 |  | 154.11
87 | 030411004014 | 配线 | (1)铜芯 (2)3×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 112.16 | 9.67 |  | 1084.59
88 | 030411004015 | 配线 | (1)铜芯 (2)3×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 22.4 | 9.52 |  | 213.25
话筒
89 | 030411001027 | 配管 | (1)焊接钢管 (2)SC15 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 127.15 | 16.43 |  | 2089.07
90 | 030411006008 | 接线盒 | (1)钢质 (2)86型 (3)接线盒 (4)暗装 | 个 | 6 | 7.89 |  | 47.34
91 | 030411004016 | 配线 | (1)铜芯 (2)2×0.37mm2 (3)电气配线 (4)RVJF (5)管内穿线 | m | 163.15 | 4.02 |  | 655.86
合 计 | [7 empty] | 260181.32

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
单独发包装饰工程
装饰
1 | 安全文明施工费 | 181722 | 0.48 | 872
2 | 其他总价措施费 | 181722 | 0.11 | 200
3 | 施工扬尘防治措施费 | 872 | 9.9 | 86
4 | 疫情常态化防控措施费 | 181722 | 0.66 | 1199
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 28881 | 0.48 | 139
2 | 其他总价措施费 | 28881 | 0.11 | 32
3 | 施工扬尘防治措施费 | 139 | 9.9 | 14
4 | 疫情常态化防控措施费 | 28881 | 0.66 | 191
弱电工程
1 | 安全文明施工费 | 63210 | 0.48 | 303
2 | 其他总价措施费 | 63210 | 0.11 | 70
3 | 施工扬尘防治措施费 | 303 | 9.9 | 30
4 | 疫情常态化防控措施费 | 63210 | 0.66 | 417
合 计 |  |  |  | 3553

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
单独发包装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)9.05米 | m2 | 29.46 | 69.54 |  | 2048.65
2 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)5.55米 | m2 | 28.384 | 12.6 |  | 357.64
3 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)9.6m | m2 | 54.337 | 88.53 |  | 4810.45
4 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)平均高度7.575米 | m2 | 97.171 | 50.58 |  | 4914.91
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 388.99 |  | 388.99
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1110.92 |  | 1110.92
合 计 | [7 empty] | 13631.56

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
单独发包装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)木龙骨40*30mm+防火涂料二遍，横纵向布置间距40cm (2)阻尼隔声毡2mm (3)δ75玻璃棉毡 (4)木饰面（岩棉吸音板） | m2 | 166.647 | 75.67 | 61.94 |  | 0.05 | 13.49 | 9.06 |  | 14.43 | 174.64
1.1 | 10112248 | 墙面饰面(玻璃棉毡隔离层) | m2 | 166.647 | 4.6 | 10.83 |  |  | 1.51 | 1.02 |  | 1.62 | 19.58
1.2 | 10112219T | 墙面饰面(木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm) | m2 | 166.647 | 33.01 | 12.07 |  | 0.05 | 4.42 | 2.97 |  | 4.73 | 57.25
1.3 | 10114082 | 其他油漆(双向木龙骨 防火涂料二遍) | m2 | 166.647 | 20.32 | 6.01 |  |  | 2.58 | 1.73 |  | 2.76 | 33.4
1.4 | 10112218T | 墙面饰面(阻尼隔声毡) | m2 | 166.647 | 6.24 | 15.98 |  |  | 2.18 | 1.46 |  | 2.33 | 28.19
1.5 | 10112255 | 墙面饰面(岩棉吸音板) | m2 | 166.647 | 11.5 | 17.05 |  |  | 2.8 | 1.88 |  | 2.99 | 36.22
2 | 011207001002 | 墙面装饰板 (1)龙骨按木龙骨40*30mm+防火涂料二遍，横纵向布置间距40cm (2)阻尼隔声毡2mm (3)δ75玻璃棉毡 (4)硬包 | m2 | 264.746 | 131.68 | 74.77 |  | 0.05 | 20.24 | 13.6 |  | 21.64 | 261.98
2.1 | 10112248 | 墙面饰面(玻璃棉毡隔离层) | m2 | 264.746 | 4.6 | 10.83 |  |  | 1.51 | 1.02 |  | 1.62 | 19.58
2.2 | 10112219T | 墙面饰面(木龙骨断面24cm2 双向平均中距30cm) | m2 | 264.746 | 33.01 | 11.65 |  | 0.05 | 4.38 | 2.95 |  | 4.68 | 56.72
2.3 | 10114082 | 其他油漆(双向木龙骨 防火涂料二遍) | m2 | 264.746 | 20.32 | 6.01 |  |  | 2.58 | 1.73 |  | 2.76 | 33.4
2.4 | 10112218T | 墙面饰面(阻尼隔声毡) | m2 | 264.746 | 6.24 | 15.98 |  |  | 2.18 | 1.46 |  | 2.33 | 28.19
2.5 | 10112236 | 墙面饰面(贴人造革 墙面、墙裙) | m2 | 264.746 | 67.51 | 30.3 |  |  | 9.59 | 6.44 |  | 10.25 | 124.09
3 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 (1)面层材料品种、规格、颜色:成品烤漆地板木 (2)规格:600-900×90×18 | m2 | 33.295 | 30.73 | 333.29 |  |  | 35.67 | 23.98 |  | 38.13 | 461.8
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
3.1 | 10111087T | 木地板(实木地板 铺在木基层上) | m2 | 33.295 | 30.73 | 333.29 |  |  | 35.67 | 23.98 |  | 38.13 | 461.8
4 | 011104001001 | 地毯楼地面 (1)地面铺贴地毯 | m2 | 226.868 | 31.9 | 43.93 |  |  | 7.43 | 5 |  | 7.94 | 96.2
4.1 | 10111091 | 楼地面铺地毯(不带胶垫) | m2 | 226.868 | 31.9 | 43.93 |  |  | 7.43 | 5 |  | 7.94 | 96.2
5 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)基层材料种类、规格:U型轻钢龙骨 (2)6厚硅酸钙板吊顶 (3)腻子两道+乳胶漆一底两面 | m2 | 208.125 | 60.19 | 62.84 |  | 2.23 | 12.28 | 8.25 |  | 13.12 | 158.91
5.1 | 10113021 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600mm×600mm以上 平面 | m2 | 208.125 | 20.83 | 29.48 |  | 2.23 | 5.15 | 3.46 |  | 5.5 | 66.65
5.2 | 10113084 | 硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上) | m2 | 208.125 | 16.3 | 21.51 |  |  | 3.71 | 2.49 |  | 3.96 | 47.97
5.3 | 10114134 | 乳胶漆(室内 天棚面 二遍) | m2 | 208.125 | 23.06 | 11.85 |  |  | 3.42 | 2.3 |  | 3.66 | 44.29
6 | 011304003001 | 天棚开孔 (1)天棚面层开孔:天棚开孔小于0.1m2 | 个（m） | 57 | 11.83 |  |  |  | 1.16 | 0.78 |  | 1.24 | 15.01
6.1 | 10113224 | 天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.1m2以内) | 个 | 57 | 11.83 |  |  |  | 1.16 | 0.78 |  | 1.24 | 15.01
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 030404017001 | 配电箱 (1)成套配电箱安装 AL (2)悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 122.59 | 2370.43 |  |  | 244.32 | 164.24 |  | 261.14 | 3162.72
7.1 | 30402076 | 成套配电箱安装 AL | 台 | 1 | 122.59 | 2370.43 |  |  | 244.32 | 164.24 |  | 261.14 | 3162.72
8 | 030411001001 | 配管 (1)JDG (2)16 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 121.05 | 4.56 | 4.89 |  |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.99 | 11.99
8.1 | 30412007T | 砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 121.05 | 4.56 | 4.89 |  |  | 0.93 | 0.62 |  | 0.99 | 11.99
9 | 030411001002 | 配管 (1)JDG (2)16 | m | 44 | 5.02 | 4.89 |  |  | 0.97 | 0.65 |  | 1.04 | 12.57
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配
9.1 | 30412007T | 砖、混凝土结构暗配 JDG16 安装高度距楼、地面大于5m | m | 44 | 5.02 | 4.89 |  |  | 0.97 | 0.65 |  | 1.04 | 12.57
10 | 030411001003 | 配管 (1)JDG (2)20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 7.2 | 4.84 | 7.4 |  |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.28 | 15.53
10.1 | 30412008T | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 7.2 | 4.84 | 7.4 |  |  | 1.2 | 0.81 |  | 1.28 | 15.53
11 | 030411001004 | 配管 (1)JDG (2)20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 8 | 5.32 | 7.4 |  |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.33 | 16.14
11.1 | 30412008T | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 安装高度距楼、地面大于5m | m | 8 | 5.32 | 7.4 |  |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.33 | 16.14
12 | 030413002001 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 105.75 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
12.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 105.75 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
13 | 030411001005 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC50 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 30 | 12.9 | 24.77 |  | 0.43 | 3.73 | 2.51 |  | 3.99 | 48.33
13.1 | 30412039 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤50mm) | m | 30 | 12.9 | 24.77 |  | 0.43 | 3.73 | 2.51 |  | 3.99 | 48.33
14 | 030411001006 | 配管 (1)JDG (2)16 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 164.45 | 9.4 | 5.95 |  |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.61 | 19.47
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
14.1 | 30412001T | 砖、混凝土结构明配 JDG16 安装高度距楼、地面大于5m | m | 164.45 | 9.4 | 5.95 |  |  | 1.5 | 1.01 |  | 1.61 | 19.47
15 | 030411001007 | 配管 (1)JDG (2)20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 6.43 | 9.61 | 8.12 |  |  | 1.74 | 1.17 |  | 1.86 | 22.5
15.1 | 30412002T | 砖、混凝土结构明配 JDG20 安装高度距楼、地面大于5m | m | 6.43 | 9.61 | 8.12 |  |  | 1.74 | 1.17 |  | 1.86 | 22.5
16 | 030413001001 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装 | kg | 20.367 | 9.49 | 5.26 |  | 0.73 | 1.52 | 1.02 |  | 1.62 | 19.63
16.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.02 | 5596.35 | 5159.33 |  | 387.89 | 1092.07 | 734.14 |  | 1167.28 | 14137.06
16.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.02 | 4068.74 | 196.36 |  | 351.21 | 452.4 | 304.12 |  | 483.55 | 5856.38
17 | 030411006001 | 接线盒 (1)钢质 (2)86型 (3)灯头盒 (4)明装 | 个 | 64 | 6.59 | 2.37 |  |  | 0.88 | 0.59 |  | 0.94 | 11.37
17.1 | 30413194 | 接线盒安装(明装普通接线盒) | 个 | 64 | 6.59 | 2.37 |  |  | 0.88 | 0.59 |  | 0.94 | 11.37
18 | 030411006002 | 接线盒 (1)钢质 (2)86型 (3)开关插座盒 (4)暗装 | 个 | 14 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
18.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 14 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
19 | 030408001001 | 电力电缆 (1)YJV (2)5*10mm2 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)室内 | m | 30 | 3.23 | 43.94 |  | 1.29 | 4.75 | 3.19 |  | 5.08 | 61.48
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
19.1 | 30409135T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 五芯电力电缆敷设 | m | 30 | 3.23 | 43.94 |  | 1.29 | 4.75 | 3.19 |  | 5.08 | 61.48
20 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)5*10mm2 (2)电力电缆头 (3)室内 (4)YJV (5)1KV (6)铜芯 | 个 | 1 | 28.01 | 51.4 |  |  | 7.78 | 5.23 |  | 8.32 | 100.74
20.1 | 30409221T | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 1 | 28.01 | 51.4 |  |  | 7.78 | 5.23 |  | 8.32 | 100.74
21 | 030411004001 | 配线 (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)电气配线 (4)BYJ (5)管内穿线 | m | 237.7 | 0.97 | 2.41 |  |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.35 | 4.28
21.1 | 30413005 | 穿照明线 BYJ-2.5 | 单线 | 237.7 | 0.97 | 2.41 |  |  | 0.33 | 0.22 |  | 0.35 | 4.28
22 | 030411004002 | 配线 (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)电气配线 (4)BYJ (5)管内穿线 | m | 684.17 | 1.07 | 2.41 |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 4.41
22.1 | 30413005T | 穿照明线 BYJ-2.5 安装高度距楼、地面大于5m | 单线 | 684.17 | 1.07 | 2.41 |  |  | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 | 4.41
23 | 030411004003 | 配线 (1)铜芯 (2)4.0mm2 (3)电气配线 (4)BYJ (5)管内穿线 | m | 261.29 | 0.87 | 3.27 |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.25
23.1 | 30413025 | 穿动力线 BYJ-4.0 | 单线 | 261.29 | 0.87 | 3.27 |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.25
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
24 | 030412004001 | 装饰灯 (1)嵌入式筒灯 | 套 | 64 | 16.06 | 59.92 |  |  | 7.45 | 5.01 |  | 7.96 | 96.4
24.1 | 30414163 | 嵌入式筒灯 | 套 | 64 | 16.06 | 59.92 |  |  | 7.45 | 5.01 |  | 7.96 | 96.4
25 | 030404034001 | 照明开关 (1)三联单控开关 (2)暗装 | 个 | 2 | 6.84 | 8.54 |  |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.61 | 19.51
25.1 | 30414284 | 三联单控开关 | 套 | 2 | 6.84 | 8.54 |  |  | 1.51 | 1.01 |  | 1.61 | 19.51
26 | 030404034002 | 照明开关 (1)双联双控开关 (2)暗装 | 个 | 4 | 7.19 | 8.87 |  |  | 1.57 | 1.06 |  | 1.68 | 20.37
26.1 | 30414286 | 双联双控开关 | 套 | 4 | 7.19 | 8.87 |  |  | 1.57 | 1.06 |  | 1.68 | 20.37
27 | 030404035001 | 插座 (1)三相五孔空调插座 (2)暗装 | 个 | 2 | 8.87 | 17.23 |  |  | 2.56 | 1.72 |  | 2.73 | 33.11
27.1 | 30414309 | 三相五孔空调插座 | 套 | 2 | 8.87 | 17.23 |  |  | 2.56 | 1.72 |  | 2.73 | 33.11
28 | 030404035002 | 插座 (1)五孔插座 (2)暗装 | 个 | 5 | 8.14 | 8.54 |  |  | 1.63 | 1.1 |  | 1.75 | 21.16
28.1 | 30414307 | 五孔插座 | 套 | 5 | 8.14 | 8.54 |  |  | 1.63 | 1.1 |  | 1.75 | 21.16
29 | 030404035003 | 插座 (1)地插 (2)暗装 | 个 | 1 | 8.14 | 77.31 |  |  | 8.37 | 5.63 |  | 8.95 | 108.4
29.1 | 30414307 | 地插 | 套 | 1 | 8.14 | 77.31 |  |  | 8.37 | 5.63 |  | 8.95 | 108.4
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 221.69 | 3.51 |  | 48.36 | 26.81 | 18.02 |  | 28.66 | 347.05
30.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 221.69 | 3.51 |  | 48.36 | 26.81 | 18.02 |  | 28.66 | 347.05
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
弱电
31 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) (1)网络接线箱(空箱) | 个 | 1 | 43.14 | 121.41 |  |  | 16.13 | 10.84 |  | 17.24 | 208.76
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
31.1 | 30502005 | 网络接线箱(空箱) | 个 | 1 | 43.14 | 121.41 |  |  | 16.13 | 10.84 |  | 17.24 | 208.76
32 | 030411001010 | 配管 (1)塑料管 (2)FPC16 (3)配管 (4)明敷 | m | 11.95 | 8.77 | 2.03 |  |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.13 | 13.7
32.1 | 30412178T | 砖、混凝土结构明配(外径≤16mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 11.95 | 8.77 | 2.03 |  |  | 1.06 | 0.71 |  | 1.13 | 13.7
33 | 030413001002 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | kg | 1.482 | 6.52 | 3.61 |  | 0.5 | 1.04 | 0.7 |  | 1.11 | 13.49
33.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.001 | 5596.35 | 5159.33 |  | 387.89 | 1092.07 | 734.14 |  | 1167.28 | 14137.06
33.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.001 | 4068.74 | 196.36 |  | 351.21 | 452.4 | 304.12 |  | 483.55 | 5856.38
34 | 030411001011 | 配管 (1)塑料管 (2)FPC16 (3)配管 (4)暗敷 | m | 23.71 | 7.39 | 1.37 |  |  | 0.86 | 0.58 |  | 0.92 | 11.12
34.1 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 23.71 | 7.39 | 1.37 |  |  | 0.86 | 0.58 |  | 0.92 | 11.12
35 | 030411001012 | 配管 (1)塑料管 (2)FPC16 (3)配管 (4)暗敷 | m | 25.8 | 6.72 | 1.37 |  |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.85 | 10.26
35.1 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤16mm) | m | 25.8 | 6.72 | 1.37 |  |  | 0.79 | 0.53 |  | 0.85 | 10.26
36 | 030413002002 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 50.1 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
36.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 50.1 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
37 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)（超5类） (2)UTP | m | 31.53 | 1.87 | 3.19 |  | 0.03 | 0.5 | 0.34 |  | 0.53 | 6.46
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
37.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对)UTP（超5类） 高度距离楼面或地面≤10m | m | 31.53 | 1.87 | 3.19 |  | 0.03 | 0.5 | 0.34 |  | 0.53 | 6.46
38 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)（超5类） (2)UTP | m | 23.3 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
38.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) UTP（超5类） | m | 23.3 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
39 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
39.1 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 | 2 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
40 | 030411004004 | 配线 (1)多芯软导线 (2)HBVV-2*0.6 (3)配线 | m | 32.28 | 0.71 | 3.26 |  |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.42 | 5.04
40.1 | 30413038T | 穿多芯软导线(二芯 单芯导线截面≤0.75mm2) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 32.28 | 0.71 | 3.26 |  |  | 0.39 | 0.26 |  | 0.42 | 5.04
41 | 030411004005 | 配线 (1)多芯软导线 (2)HBVV-2*0.6 (3)配线 | m | 23.3 | 0.64 | 3.26 |  |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.41 | 4.95
41.1 | 30413038T | 穿多芯软导线(二芯 单芯导线截面≤0.75mm2) | m | 23.3 | 0.64 | 3.26 |  |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.41 | 4.95
42 | 030502004001 | 电视、电话插座 (1)电话插座 | 个 | 2 | 21.33 | 9.58 |  |  | 3.03 | 2.03 |  | 3.24 | 39.21
42.1 | 30505126 | 电视插座(明装) | 个 | 2 | 9.58 | 6.72 |  |  | 1.6 | 1.07 |  | 1.71 | 20.68
42.2 | 30502052 | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 2 | 11.75 | 2.86 |  |  | 1.43 | 0.96 |  | 1.53 | 18.53
43 | 030502012001 | 信息插座 (1)网络插座 | 个/块 | 2 | 18.94 | 9.52 |  |  | 2.79 | 1.87 |  | 2.98 | 36.1
43.1 | 30502056 | 安装8位模块式信息插座(单口) | 个 | 2 | 7.19 | 6.66 |  |  | 1.36 | 0.91 |  | 1.45 | 17.57
43.2 | 30502052 | 安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 2 | 11.75 | 2.86 |  |  | 1.43 | 0.96 |  | 1.53 | 18.53
扩声
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
44 | 030411001013 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 32.4 | 7.53 | 8.26 |  | 0.21 | 1.57 | 1.05 |  | 1.68 | 20.3
44.1 | 30412035T | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 32.4 | 7.53 | 8.26 |  | 0.21 | 1.57 | 1.05 |  | 1.68 | 20.3
45 | 030411001014 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 60 | 6.85 | 8.26 |  | 0.21 | 1.5 | 1.01 |  | 1.6 | 19.43
45.1 | 30412035 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 60 | 6.85 | 8.26 |  | 0.21 | 1.5 | 1.01 |  | 1.6 | 19.43
46 | 030411001015 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 80.31 | 7.07 | 12.29 |  | 0.32 | 1.93 | 1.3 |  | 2.06 | 24.97
46.1 | 30412036 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤25mm) | m | 80.31 | 7.07 | 12.29 |  | 0.32 | 1.93 | 1.3 |  | 2.06 | 24.97
47 | 030411001016 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 26.77 | 7.54 | 16.05 |  | 0.32 | 2.34 | 1.58 |  | 2.5 | 30.33
47.1 | 30412037 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤32mm) | m | 26.77 | 7.54 | 16.05 |  | 0.32 | 2.34 | 1.58 |  | 2.5 | 30.33
48 | 030411001017 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 200.42 | 11.22 | 10.09 |  | 0.21 | 2.11 | 1.42 |  | 2.25 | 27.3
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
48.1 | 30412024T | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 200.42 | 11.22 | 10.09 |  | 0.21 | 2.11 | 1.42 |  | 2.25 | 27.3
49 | 030413001003 | 铁构件 | kg | 24.852 | 9.72 | 5.39 |  | 0.74 | 1.55 | 1.04 |  | 1.66 | 20.11
49.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.025 | 5596.35 | 5159.33 |  | 387.89 | 1092.07 | 734.14 |  | 1167.28 | 14137.06
49.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.025 | 4068.74 | 196.36 |  | 351.21 | 452.4 | 304.12 |  | 483.55 | 5856.38
50 | 030413002003 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 92.4 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
50.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 92.4 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
51 | 030411006005 | 接线盒 (1)钢质 (2)86型 (3)接线盒 (4)暗装 | 个 | 8 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
51.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 8 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
52 | 030411004006 | 配线 (1)铜芯 (2)2.5mm2 (3)电气配线 (4)BV (5)管内穿线 | m | 80.31 | 0.97 | 2.15 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 3.97
52.1 | 30413005 | 穿照明线 BV-2.5 | 单线 | 80.31 | 0.97 | 2.15 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 3.97
53 | 030502005004 | 双绞线缆 (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 107.08 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
53.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) CAT6 | m | 107.08 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
54 | 030502019002 | 双绞线缆测试 (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 8 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
54.1 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 | 8 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
55 | 030502005005 | HDMI (1)HDMI | m | 26.77 | 1.56 | 18.68 |  | 0.03 | 1.99 | 1.34 |  | 2.12 | 25.72
55.1 | 30502021 | HDMI | m | 26.77 | 1.56 | 18.68 |  | 0.03 | 1.99 | 1.34 |  | 2.12 | 25.72
56 | 030411004007 | 配线 (1)铜芯 (2)2×0.37mm2 (3)电气配线 (4)RVJF (5)管内穿线 | m | 26.77 | 0.64 | 2.53 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.02
56.1 | 30413038 | 穿多芯软导线 RVJF-2×0.37 | m | 26.77 | 0.64 | 2.53 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.02
57 | 030411004008 | 配线 (1)铜芯 (2)2×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 232.82 | 0.95 | 3.28 |  |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.44 | 5.36
57.1 | 30413040T | 穿多芯软导线(二芯 单芯导线截面≤1.5mm2) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 232.82 | 0.95 | 3.28 |  |  | 0.41 | 0.28 |  | 0.44 | 5.36
58 | 030411004009 | 配线 (1)铜芯 (2)2×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 100 | 0.87 | 3.28 |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.26
58.1 | 30413040 | 穿多芯软导线 RVV-2*1.5 | m | 100 | 0.87 | 3.28 |  |  | 0.41 | 0.27 |  | 0.43 | 5.26
摄像机
59 | 030411001018 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明敷 | m | 143.34 | 12.92 | 13.8 |  | 0.32 | 2.65 | 1.78 |  | 2.83 | 34.3
59.1 | 30412025T | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤2 | m | 143.34 | 12.92 | 13.8 |  | 0.32 | 2.65 | 1.78 |  | 2.83 | 34.3
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
5mm) 安装高度距楼、地面大于5m
60 | 030411001019 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 62.4 | 7.07 | 12.29 |  | 0.32 | 1.93 | 1.3 |  | 2.06 | 24.97
60.1 | 30412036 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤25mm) | m | 62.4 | 7.07 | 12.29 |  | 0.32 | 1.93 | 1.3 |  | 2.06 | 24.97
61 | 030411001020 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC25 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 64.8 | 7.78 | 12.29 |  | 0.32 | 2 | 1.34 |  | 2.14 | 25.87
61.1 | 30412036T | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤25mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 64.8 | 7.78 | 12.29 |  | 0.32 | 2 | 1.34 |  | 2.14 | 25.87
62 | 030413001004 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | kg | 18.204 | 9.56 | 5.3 |  | 0.73 | 1.53 | 1.03 |  | 1.63 | 19.77
62.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.018 | 5596.35 | 5159.33 |  | 387.89 | 1092.07 | 734.14 |  | 1167.28 | 14137.06
62.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.018 | 4068.74 | 196.36 |  | 351.21 | 452.4 | 304.12 |  | 483.55 | 5856.38
63 | 030411006006 | 接线盒 (1)钢质 (2)86型 (3)接线盒 (4)暗装 | 个 | 4 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
63.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 4 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
64 | 030413002004 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 155.2 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
64.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 155.2 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
65 | 030502005006 | 双绞线缆 (1)CAT6 (2)双绞线缆 | m | 210.14 | 1.87 | 3.19 |  | 0.03 | 0.5 | 0.34 |  | 0.53 | 6.46
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)管内穿放 (4)4对
65.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对)CAT6 高度距离楼面或地面≤10m | m | 210.14 | 1.87 | 3.19 |  | 0.03 | 0.5 | 0.34 |  | 0.53 | 6.46
66 | 030502005007 | 双绞线缆 (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 74.4 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
66.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) CAT6 | m | 74.4 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
67 | 030502019003 | 双绞线缆测试 (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 4 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
67.1 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 | 4 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
68 | 030411004010 | 配线 (1)铜芯 (2)2×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 210.14 | 0.87 | 2.21 |  |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.32 | 3.9
68.1 | 30413039T | 穿多芯软导线 RVV-2*1.0 | m | 210.14 | 0.87 | 2.21 |  |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.32 | 3.9
69 | 030411004011 | 配线 (1)铜芯 (2)2×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 74.4 | 0.87 | 2.21 |  |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.32 | 3.9
69.1 | 30413039 | 穿多芯软导线 RVV-2*1.0 | m | 74.4 | 0.87 | 2.21 |  |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.32 | 3.9
70 | 030505005001 | 敷设射频同轴电缆 (1)SYV75-5 (2)同轴电缆 | m | 74.4 | 1.44 | 3.22 |  | 0.02 | 0.46 | 0.31 |  | 0.49 | 5.94
70.1 | 30505120T | 管内穿放视频同轴电缆(≤φ9) | m | 74.4 | 1.44 | 3.22 |  | 0.02 | 0.46 | 0.31 |  | 0.49 | 5.94
71 | 030505005002 | 敷设射频同轴电缆 | m | 210.14 | 1.73 | 3.22 |  | 0.02 | 0.49 | 0.33 |  | 0.52 | 6.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)SYV75-5 (2)同轴电缆
71.1 | 30505120T | 管内穿放视频同轴电缆(≤φ9) 高度距离楼面或地面≤10m | m | 210.14 | 1.73 | 3.22 |  | 0.02 | 0.49 | 0.33 |  | 0.52 | 6.31
电视机、投影机
72 | 030411001021 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 49.2 | 7.54 | 16.05 |  | 0.32 | 2.34 | 1.58 |  | 2.5 | 30.33
72.1 | 30412037 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤32mm) | m | 49.2 | 7.54 | 16.05 |  | 0.32 | 2.34 | 1.58 |  | 2.5 | 30.33
73 | 030411001022 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 48.6 | 8.29 | 16.05 |  | 0.32 | 2.42 | 1.62 |  | 2.58 | 31.28
73.1 | 30412037T | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤32mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 48.6 | 8.29 | 16.05 |  | 0.32 | 2.42 | 1.62 |  | 2.58 | 31.28
74 | 030411001023 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC32 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 141.2 | 13.7 | 17.64 |  | 0.32 | 3.1 | 2.09 |  | 3.32 | 40.17
74.1 | 30412026T | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤32mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 141.2 | 13.7 | 17.64 |  | 0.32 | 3.1 | 2.09 |  | 3.32 | 40.17
75 | 030411001024 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 16.4 | 6.85 | 8.26 |  | 0.21 | 1.5 | 1.01 |  | 1.6 | 19.43
75.1 | 30412035 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 16.4 | 6.85 | 8.26 |  | 0.21 | 1.5 | 1.01 |  | 1.6 | 19.43
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
76 | 030411001025 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 16.2 | 7.53 | 8.26 |  | 0.21 | 1.57 | 1.05 |  | 1.68 | 20.3
76.1 | 30412035T | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 16.2 | 7.53 | 8.26 |  | 0.21 | 1.57 | 1.05 |  | 1.68 | 20.3
77 | 030411001026 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC20 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构明配 | m | 67.7 | 11.22 | 10.09 |  | 0.21 | 2.11 | 1.42 |  | 2.25 | 27.3
77.1 | 30412024T | 钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤20mm) 安装高度距楼、地面大于5m | m | 67.7 | 11.22 | 10.09 |  | 0.21 | 2.11 | 1.42 |  | 2.25 | 27.3
78 | 030413001005 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | kg | 27.316 | 9.55 | 5.29 |  | 0.73 | 1.53 | 1.03 |  | 1.63 | 19.76
78.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.027 | 5596.35 | 5159.33 |  | 387.89 | 1092.07 | 734.14 |  | 1167.28 | 14137.06
78.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.027 | 4068.74 | 196.36 |  | 351.21 | 452.4 | 304.12 |  | 483.55 | 5856.38
79 | 030413002005 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)凿(压)槽 | m | 130.4 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
79.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 130.4 | 9.58 | 11.14 |  |  | 2.03 | 1.37 |  | 2.17 | 26.29
80 | 030502005008 | HDMI (1)HDMI (2)HDMI | m | 96.4 | 1.87 | 18.68 |  | 0.03 | 2.02 | 1.36 |  | 2.16 | 26.12
80.1 | 30502021T | HDMI 高度距离楼面或地面≤10m | m | 96.4 | 1.87 | 18.68 |  | 0.03 | 2.02 | 1.36 |  | 2.16 | 26.12
81 | 030502005009 | HDMI (1)HDMI | m | 33.6 | 1.56 | 18.68 |  | 0.03 | 1.99 | 1.34 |  | 2.12 | 25.72
81.1 | 30502021T | HDMI | m | 33.6 | 1.56 | 18.68 |  | 0.03 | 1.99 | 1.34 |  | 2.12 | 25.72
82 | 030502005010 | 双绞线缆 (1)CAT6 (2)双绞线缆 | m | 192.8 | 1.87 | 3.19 |  | 0.03 | 0.5 | 0.34 |  | 0.53 | 6.46
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)管内穿放 (4)4对
82.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) 高度距离楼面或地面≤10m | m | 192.8 | 1.87 | 3.19 |  | 0.03 | 0.5 | 0.34 |  | 0.53 | 6.46
83 | 030502005011 | 双绞线缆 (1)CAT6 (2)双绞线缆 (3)管内穿放 (4)4对 | m | 67.2 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
83.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) CAT6 | m | 67.2 | 1.56 | 3.19 |  | 0.03 | 0.47 | 0.32 |  | 0.5 | 6.07
84 | 030502019004 | 双绞线缆测试 (1)测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
84.1 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 | 2 | 5.99 | 0.08 |  | 4.91 | 1.08 | 0.72 |  | 1.15 | 13.93
85 | 030411004012 | 配线 (1)铜芯 (2)3×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 69.14 | 1.07 | 4.45 |  |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.58 | 7
85.1 | 30413044T | 穿多芯软导线 RVV-3*1.0 安装高度距楼、地面大于5m | m | 69.14 | 1.07 | 4.45 |  |  | 0.54 | 0.36 |  | 0.58 | 7
86 | 030411004013 | 配线 (1)铜芯 (2)3×1.0mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 22.4 | 0.97 | 4.45 |  |  | 0.53 | 0.36 |  | 0.57 | 6.88
86.1 | 30413044T | 穿多芯软导线 RVV-3*1.0 | m | 22.4 | 0.97 | 4.45 |  |  | 0.53 | 0.36 |  | 0.57 | 6.88
87 | 030411004014 | 配线 (1)铜芯 (2)3×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV | m | 112.16 | 1.31 | 6.31 |  |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.8 | 9.67
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(5)管内穿线
87.1 | 30413045T | 穿多芯软导线 RVV-3*1.5 安装高度距楼、地面大于5m | m | 112.16 | 1.31 | 6.31 |  |  | 0.75 | 0.5 |  | 0.8 | 9.67
88 | 030411004015 | 配线 (1)铜芯 (2)3×1.5mm2 (3)电气配线 (4)RVV (5)管内穿线 | m | 22.4 | 1.19 | 6.31 |  |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.79 | 9.52
88.1 | 30413045 | 穿多芯软导线 RVV-3*1.5 | m | 22.4 | 1.19 | 6.31 |  |  | 0.74 | 0.49 |  | 0.79 | 9.52
话筒
89 | 030411001027 | 配管 (1)焊接钢管 (2)SC15 (3)电气配管 (4)砖、混凝土结构暗配 | m | 127.15 | 6.36 | 6.38 |  | 0.21 | 1.27 | 0.85 |  | 1.36 | 16.43
89.1 | 30412034 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤15mm) | m | 127.15 | 6.36 | 6.38 |  | 0.21 | 1.27 | 0.85 |  | 1.36 | 16.43
90 | 030411006008 | 接线盒 (1)钢质 (2)86型 (3)接线盒 (4)暗装 | 个 | 6 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
90.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 6 | 3.96 | 2.26 |  |  | 0.61 | 0.41 |  | 0.65 | 7.89
91 | 030411004016 | 配线 (1)铜芯 (2)2×0.37mm2 (3)电气配线 (4)RVJF (5)管内穿线 | m | 163.15 | 0.64 | 2.53 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.02
91.1 | 30413038 | 穿多芯软导线 RVJF-2×0.37 | m | 163.15 | 0.64 | 2.53 |  |  | 0.31 | 0.21 |  | 0.33 | 4.02

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
单独发包装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚和墙面 (2)9.05米 | m2 | 29.46 | 49.58 | 3.91 | 1.33 | 5.37 | 3.61 |  | 5.74 |  | 69.54
1.1 | 10117019T | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-9.05m) | m2 | 29.46 | 49.58 | 3.91 | 1.33 | 5.37 | 3.61 |  | 5.74 |  | 69.54
2 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚和墙面 (2)5.55米 | m2 | 28.384 | 6.36 | 3.2 | 0.38 | 0.97 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.6
2.1 | 10117019T | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.55m) | m2 | 28.384 | 6.36 | 3.2 | 0.38 | 0.97 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.6
3 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚和墙面 (2)9.6m | m2 | 54.337 | 63.99 | 4.14 | 1.65 | 6.84 | 4.6 |  | 7.31 |  | 88.53
3.1 | 10117019T | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-9.6m) | m2 | 54.337 | 63.99 | 4.14 | 1.65 | 6.84 | 4.6 |  | 7.31 |  | 88.53
4 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚和墙面 (2)平均高度7.575米 | m2 | 97.171 | 35.18 | 3.67 | 1.01 | 3.91 | 2.63 |  | 4.18 |  | 50.58
4.1 | 10117019T | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-7.575m) | m2 | 97.171 | 35.18 | 3.67 | 1.01 | 3.91 | 2.63 |  | 4.18 |  | 50.58
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 106.36 | 197.53 |  | 30.39 | 21.27 |  | 33.43 |  | 388.99
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 253.233 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
5.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 50.663 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 303.77 | 564.14 |  | 86.79 | 60.75 |  | 95.47 |  | 1110.92
6.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 662.816 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
6.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 205.097 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 104764.12
二 |  | 材料
1 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 7.701 | 5.3 | 40.82
2 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 2.159 | 5.39 | 11.64
3 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 7.28 | 4.92 | 35.82
4 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 10.182 | 4.132 | 42.07
5 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 20.02 | 4.462 | 89.33
6 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 68.25 | 4.599 | 313.88
7 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.207 | 48.67 | 10.07
8 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 83.25 | 6.283 | 523.06
9 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.035 | 3.27 | 0.11
10 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.099 | 0.28 | 0.03
11 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.627 | 25.11 | 15.73
12 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 5.066 | 5.29 | 26.8
13 | 02350001 | 人造革 |  | m2 | 291.221 | 9.88 | 2877.26
14 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 666.949 | 0.1 | 66.69
15 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 180.285 | 0.22 | 39.66
16 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 3.296 | 0.2 | 0.66
17 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 29.12 | 0.39 | 11.36
18 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 5.52 | 6.15 | 33.95
19 | 03015580 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 1022.401 | 0.57 | 582.77
20 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.469 | 0.92 | 0.43
21 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.043 | 92.04 | 3.91
22 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.38 | 0.1
23 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 9.478 | 5.93 | 56.21
24 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.009 | 33.63 | 0.29
25 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 4.588 | 5.13 | 23.54
26 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 7.723 | 6.55 | 50.59
27 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.035 | 4.78 | 0.16
28 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.069 | 3.66 | 0.25
29 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 28.841 | 0.44 | 12.69
30 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 12.474 | 0.23 | 2.87
31 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 1878.093 | 0.04 | 75.12
32 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 2.275 | 0.81 | 1.84
33 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 1.746 | 0.98 | 1.71
34 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2.912 | 6.88 | 20.03
35 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 23.489 | 195.58 | 4594.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
36 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 3.355 | 42.48 | 142.5
37 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
38 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1078.377 | 0.43 | 463.7
39 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 36.069 | 0.43 | 15.51
40 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 108.905 | 0.466 | 50.75
41 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 2.723 | 215.73 | 587.35
42 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.07 | 215.73 | 15.2
43 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.506 | 159.83 | 80.8
44 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.138 | 112.77 | 15.55
45 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 2.104 | 2097 | 4412.12
46 | 05030010 | 松板枋材 |  | m3 | 0.556 | 2053 | 1141.4
47 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.34 | 12.03 | 4.09
48 | 05090050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | m2 |  | 38.24
49 | 07290010 | 化纤地毯 |  | m2 | 238.211 | 36.28 | 8642.31
50 | 09030040 | 烤漆地板木 | 600-900×90×18 成品 | m2 | 34.96 | 313.27 | 10951.84
51 | 09190010 | 硅酸钙板 | 6厚 | m2 | 239.344 | 18.14 | 4341.7
52 | 10010100 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600以上 | m2 | 218.531 | 22.12 | 4833.91
53 | 12030430 | 铝合金压条 | 综合 | m | 280.631 | 4.28 | 1201.1
54 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.23 | 11.97 | 2.76
55 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 3.417 | 10.7 | 36.57
56 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 24.184 | 10.67 | 258.04
57 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 424.825 | 3.52 | 1495.38
58 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 57.88 | 11.56 | 669.09
59 | 13050001 | 防火涂料 |  | kg | 172.6 | 14.87 | 2566.57
60 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.3 | 9.61 | 2.89
61 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 23.366 | 8.92 | 208.43
62 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.035 | 13.27 | 0.46
63 | 13330180 | 阻尼隔声毡 | 2mm | m2 | 452.963 | 15.2 | 6885.03
64 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 13.516 | 11.02 | 148.94
65 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 5.187 | 5.71 | 29.62
66 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.091 | 6.09 | 0.55
67 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 5.831 | 7.08 | 41.29
68 | 14070240 | 清油 |  | kg | 2.235 | 11.79 | 26.35
69 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.436 | 25.4 | 11.08
70 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.035 | 7.38 | 0.25
71 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.061 | 7.56 | 0.46
72 | 15070001 | 玻璃棉毡 | δ75 | m2 | 452.963 | 10.3 | 4665.52
73 | 15130030 | 泡沫塑料 |  | m2 | 277.983 | 9.84 | 2735.36
74 | 16030010 | 岩棉吸音板 |  | m2 | 174.979 | 16.18 | 2831.17
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
75 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 27.618 | 4.673 | 129.06
76 | 17010410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 130.964 | 5.86 | 767.45
77 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 404.914 | 7.637 | 3092.33
78 | 17010450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 361.376 | 11.34 | 4098
79 | 17010460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 273.743 | 14.57 | 3988.44
80 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 30.9 | 22.67 | 700.5
81 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG16 | m | 170.002 | 2.69 | 457.35
82 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 15.656 | 4.841 | 75.79
83 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG16 | m | 169.384 | 3.04 | 514.93
84 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG20 | m | 6.623 | 4.841 | 32.06
85 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.15 | 11.62 | 1.74
86 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 1.443 | 2.52 | 3.64
87 | 18150130 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 20.954 | 0.65 | 13.62
88 | 18150140 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 20.6 | 0.8 | 16.48
89 | 18150150 | 管接头 | DN25×6 | 个 | 34.198 | 1.41 | 48.22
90 | 18150170 | 管接头 | DN50×7 | 个 | 4.944 | 4.38 | 21.65
91 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 91.078 | 0.88 | 80.15
92 | 18150260 | 镀锌管接头 | DN32×6 | 个 | 20.529 | 3.72 | 76.37
93 | 18250130 | 管卡(钢管用) | DN20 | 个 | 331.396 | 0.97 | 321.45
94 | 18250140 | 管卡(钢管用) | DN25 | 个 | 122.541 | 1.15 | 140.92
95 | 18250150 | 管卡(钢管用) | DN32 | 个 | 120.712 | 1.59 | 191.93
96 | 25000020 | 嵌入式筒灯 |  | 套 | 64.64 | 58 | 3749.12
97 | 26050260 | 三联单控开关 |  | 个 | 2.04 | 6.78 | 13.83
98 | 26050260 | 双联双控开关 |  | 个 | 4.08 | 6.91 | 28.19
99 | 26410001 | 插座 |  | 个 | 4.04 | 6.41 | 25.9
100 | 26410370 | 三相五孔空调插座 |  | 套 | 2.04 | 15.04 | 30.68
101 | 26410370 | 五孔插座 |  | 套 | 5.1 | 6.78 | 34.58
102 | 26410370 | 地插 |  | 套 | 1.02 | 74.2 | 75.68
103 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 22.12 | 2.65
104 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33
105 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 16.5 | 4.42 | 72.93
106 | 28000010 | 穿照明线 | BYJ-2.5 | m | 1069.369 | 1.93 | 2063.88
107 | 28000010 | 穿动力线 | BYJ-4.0 | m | 274.354 | 2.96 | 812.09
108 | 28000010 | 穿照明线 | BV-2.5 | m | 93.16 | 1.71 | 159.3
109 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.15 | 38.05 | 5.71
110 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 5.618 | 3.02 | 16.97
111 | 28031880 | 铜芯多股绝缘电线 |  | m | 311.472 | 2.88 | 897.04
112 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVJF-2×0.37 | m | 205.114 | 2.21 | 453.3
113 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVV-2*1.5 | m | 108 | 2.88 | 311.04
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
114 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVV-2*1.0 | m | 307.303 | 1.9 | 583.88
115 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVV-3*1.0 | m | 98.863 | 3.94 | 389.52
116 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVV-3*1.5 | m | 145.325 | 5.66 | 822.54
117 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 36.488 | 1.71 | 62.39
118 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 3.06 | 10.76 | 32.93
119 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 88.175 | 2.92 | 257.47
120 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 3.29 | 0.79
121 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | YJV-5*10 | m | 30.3 | 39.13 | 1185.64
122 | 28270120 | 双绞线缆(管内穿放 | ≤4对)UTP（超5类） | m | 33.107 | 3 | 99.32
123 | 28270120 | 双绞线缆(管内穿放 | ≤4对) UTP（超5类） | m | 24.465 | 3 | 73.4
124 | 28270120 | 双绞线缆(管内穿放 | ≤4对) CAT6 | m | 261.114 | 3 | 783.34
125 | 28270120 | HDMI |  | m | 28.109 | 17.76 | 499.21
126 | 28270120 | 双绞线缆(管内穿放 | ≤4对)CAT6 | m | 220.647 | 3 | 661.94
127 | 28270120 | HDMI | 高度距离楼面或地面≤10m | m | 101.22 | 17.76 | 1797.67
128 | 28270120 | HDMI |  | m | 35.28 | 17.76 | 626.57
129 | 28270120 | 双绞线缆 |  | m | 202.44 | 3 | 607.32
130 | 28290001 | 同轴电缆 |  | m | 287.385 | 3.16 | 908.14
131 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 95.268 | 0.16 | 15.24
132 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 4.635 | 0.58 | 2.69
133 | 29060090 | 钢管塑料护口 | 15 | 个 | 19.645 | 0.04 | 0.79
134 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 60.737 | 0.06 | 3.64
135 | 29060720 | 镀锌电线管卡子 | 15 | 个 | 237.367 | 0.27 | 64.09
136 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 9.272 | 0.31 | 2.87
137 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 144.666 | 0.05 | 7.23
138 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 32.96 | 0.05 | 1.65
139 | 29060930 | 刚性阻燃管 |  | m | 65.148 | 1.02 | 66.45
140 | 29061380 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 15.283 | 0.12 | 1.83
141 | 29061460 | 难燃塑料管卡子 | 15 | 个 | 20.076 | 0.13 | 2.61
142 | 29061530 | 难燃塑料管三通 | 15 | 个 | 0.382 | 0.16 | 0.06
143 | 29061600 | 难燃塑料管伸缩接头 | 15 | 个 | 0.251 | 2.97 | 0.75
144 | 29061670 | 难燃塑料管弯头 | 15 | 个 | 0.251 | 0.27 | 0.07
145 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 64.96 | 0.53 | 34.43
146 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7
147 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 5.975 | 2.65 | 15.83
148 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 2.02 | 2.83 | 5.72
149 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 101.96 | 2.14 | 218.19
150 | 29110390 | 网络接线箱(空箱) |  | 个 | 1 | 80 | 80
151 | 29170140 | 镀锌地线夹 | 15 | 套 | 271.508 | 1.55 | 420.84
152 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 17.823 | 1.72 | 30.66
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院学前教育系101室装修工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
153 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 1.76 | 30.17 | 53.08
154 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 8.073 | 3.15 | 25.43
155 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 182.157 | 0.13 | 23.68
156 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 54.071 | 5.97 | 322.8
157 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 1.313 | 7.83 | 10.28
158 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 57.122 | 0.688 | 39.29
159 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3.63 | 3.4 | 12.34
160 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 2.07 | 0.88 | 1.82
161 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.314 | 2.58 | 0.81
162 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 10.717 | 9.96 | 106.74
163 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.126 | 2113 | 265.42
164 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 154.089 | 1 | 154.09
165 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 3416.048 | 1 | 3416.05
166 | 49011001 | 成套配电箱安装 AL |  | 台 | 1 | 2335 | 2335
167 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 2.669 | 394.785 | 1053.78
168 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.534 | 247.443 | 132.1
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.863 | 6.03 | 5.21
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
4 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.048 | 39.84 | 1.92
5 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 5.65 | 5.51 | 31.13
6 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.48 | 152.75 | 73.32
7 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
8 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.16 | 10.24 | 1.64
9 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.16 | 5.79 | 0.93
10 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.024 | 611.509 | 14.77
12 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.376 | 633.307 | 237.9
13 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.024 | 900.322 | 21.74
14 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.409 | 52.72 | 21.56
15 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.906 | 24.636 | 22.32
16 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.199 | 56.086 | 67.26
17 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 5.64 | 82.166 | 463.43
18 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 2.276 | 60.84 | 138.46
19 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 2.62 | 60.84 | 159.42